三、谱图解叠：

和多元素分析步骤一样，经过平滑、位移,得到下图：

- 去本底：选择toolsbaseline

3、出现下面的窗口，选择baseline，将number of points后的参数改小一些，比如2，点击create baseline

4、出现下图：选择小窗口中的modify：

5、拖动每一点到合适的位置（点住鼠标左键不放一直拖到合适的位置）：如图

6、然后选择substract得到

7、分别点击X轴、Y轴将坐标更换为原来顺序和数值同时关闭baseresult：

8、如图：选择analysisFit multi-peaksgaussian

9、出现下面的窗口：按需要拟合的子峰个数输入

10、点击ok，得到：

11、点击OK默认选择，根据谱图的形状双击选择子峰位置（红十字代表峰顶）：如图

12、刚才设置为两个子峰，所以双击两个位置，这时电脑自动计算出相关数据：如果想要看拟合后的曲线，需激活（调出）谱图窗口。然后，选择analysisnon liner curve fit 如图：

13、得到：

14、上图不合理，两子峰半峰宽相差太大，需要加入新的子峰进行调整。点击下图中more按钮

15、出现下图：

点击此按钮出现此图界面

更改为2增加一个子峰，依次类推

16、选择basic modestart fitting回到原界面，点击1 lter和10 lter 知道出现新的子峰

17、上图明显也不合理，调节小窗口中各个子峰的数值

峰位置、半峰宽和面积

18、然后点击下图中done按钮，再次激活谱图窗口，选择analysisnon-linear curve fit,反复修改直到得到满意的谱图

多元素分析注意事项：

- 不能一味的平滑，有时不平滑反而能更准确的反映样品的性质

- 位移要有理有据，不能按自己的需要移动。

解谱注意事项：

- 各个子峰的半峰宽要尽量接近

- 如果所解谱图不是1S，就会出现裂分峰（比如：2p2/3和2p2/5）此时，一定要根据谱图手册，按裂分峰间距解谱

- 对于裂分峰峰面积不能随意拟合，要按谱图手册的比例进行。

注意：以上方法得出的数据，仅供参考。